의료폐기물처리용역 과업지시서

○ 의료폐기물의 종류

1. 격리의료폐기물 : 「전염병예방법」 제2조제1항에 따른 전염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물

2. 위해의료폐기물

1)조직물류폐기물 : 인체 또는 동물의 조직·장기·기관·신체의 일부, 동물의 사체, 혈액·고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)

2)병리계폐기물 : 시험·검사 등에 사용된 배양액, 배양용기, 보관균주, 폐시험관, 슬라이드, 커버글라스, 폐배지, 폐장갑

3)손상성폐기물 : 주사바늘, 봉합바늘, 수술용 칼날, 한방침, 치과용침, 파손 된 유리재질의 시험기구

4)생물·화학폐기물 : 폐백신, 폐항암제, 폐화학치료제

5)혈액오염폐기물 : 폐혈액백, 혈액투석 시 사용된 폐기물, 그 밖에 혈액이 유출될 정도로 포함되어 있어 특별한 관리가 필요한 폐기물

3. 일반의료폐기물 : 혈액·체액·분비물·배설물이 함유되어 있는 탈지면, 붕대, 거즈, 일회용 기저귀, 생리대, 일회용 주사기, 수액세트

※ 의료폐기물이 아닌 폐기물로서 의료폐기물과 혼합되거나 접촉된 폐기물은 혼합되거나 접촉된 의료폐기물과 같은 폐기물로 본다

○ 의료폐기물의 수집운반 기준 : 폐기물관리법 시행규칙 제6조의2항 수집운반 기준을 참조하여 이를 준수하여야 한다.

1. 의료 폐기물 수집, 운반은 전용용기에 넣어 포장된 상태로 의료폐기물 전용운반차량으로 수집, 운반하여야 한다.

2. 운반차량은 섭씨 0도 이하의 냉동 설비가 되어있고 수집, 운반중에도 항상 냉동설비가 가동되어야 한다.

3. 의료폐기물은 흩날림,유출 및 악취의 노출을 방지할 수 있는 밀폐된 적재함이 설치된 차량으로 운반하여야 한다.

4. 적재함은 사용할때마다 전염병 예방법 시행규칙에 의한 약물 소독의 방법으로 소독하여야 한다.

5. 의료폐기물은 임시로 보관할 수 있는 기간은 3일 이내로 하여야 한다.

○ 의료폐기물의 전용용기

1. 규격은 환경부장관이 정하여 고시한 전용용기의 규격에 준한다.

2. 구조 및 재질

1)전용용기는 의료 폐기물이 외부로 흘러나오거나 유출되지 아니하는 구조 및 재질 이어야 한다.

2)전용용기의 내부에는 반드시 두꺼운 비닐주머니등 불침투성 재료로된 주머니를 부착하거나 넣어서 사용할 수 있는 구조이어야 한다

3)전용용기의 재질은 골판지,플라스틱류 또는 금속류로하되, 금속류의 용기는 조직물류,액상의 것만 사용한다.

4)골판지 또는 프라스틱류로 제작된 용기는 재사용하여서는 아니되며 금속류로 제작된 용기를 재사용하고자 하는 경우에는 반드시 소독한 후 사용하여야 한다.

○ 의료폐기물 수거는 다음에 의하여 실시한다.

1. 의료폐기물 수집운반업체는 매주 수거시 서산의료원의 허락을 받고 작업을 시행한다.

2. 의료폐기물 수집운반업체는 RFID 기반의 의료폐기물 처리 시스템에 인계내역서를 제시 하여야한다.

3. 의료폐기물 수집운반업체는 의료폐기물 수거 후 RFID에 의한 의료폐기물의 운반내역을 등록하여야 한다.

○ 의료폐기물 처리

1. 의료폐기물 전량을 당초 계약한 적법한 처리업자에게 위탁 처리한다.

○ 의료폐기물수거 장소

1. 의료폐기물 수집운반업체는 서산의료원의 의료폐기물 전용보관창고에서 수거하고 조직물류폐기물은 해당실과 전용 냉장고에서 직접 수거 한다.

○ 계약의 기간중 “을”은 폐기물관리법에 명시된 사항을 준수하여야 하며 관련법규의 변경시 변경된 법규의 기준을 준용하여야한다.

○ 계약의 기간중 의료폐기물 수집운반업체는 관련법에서 규정하는 적정 수거용기를 서산의료원의 요구시 즉시 제공하여야한다

종 류	규 격	1회수거시 평균사용량(개)	비 고
골판지류	70ℓ	50
	33ℓ	70
	15ℓ	30
합성수지류	20ℓ	2
	5ℓ	10
	1ℓ	20

○ 수집운반업체는 서산의료원, 수집운반업체, 중간처리업체간의 3자 계약서를 체결하여야 하고 체결된 계약서 1부를 당의료원에 제출하여야 한다.

○ 의료폐기물의 수거는 매주 1회이상(화요일) 수거를 원칙으로 하며 사정에 의해 변경할 수도 있으며 병원 보관일이 법적 보관일을 초과하지 않게 조치하여야 한다.

○ 기타 모든 사항은 폐기물 관리법에 의하여 적용을 받는다.