## Sheet1
국 문 규 격 서
HSK NO | 품 명 | 단 위 | 수 량
9019.90.9080 | 자동그람염색기 | set | 1
Ⅰ.용도및특성(End-user'sUseandFeature)
1. 검사실 인증평가에 필요한 정보저장및 데이터 추적관리 시스템 사용 가능
2. 정밀한 마이크로 프로세서로 관리되는 염색
3. 분사식 염색으로 교차오염 가능성이 없다.
4. 언어선택, 도움말 화면, 환자 기록등의 관리가 터치스크린 방식으로 편리해야 한다.
5. 빠른 회전으로 염색 후 슬라이드의 특별한 건조과정이 필요없어야 한다.
6. 시약 및 폐수량 모니터 기능이 있어야 한다.
Ⅱ.장비의 사양(CONFIGURATIONS of Goods)
1. 캐루솔 장착 능력 : 최대 30개
2. 염색방식 : 분사식
3. 캐루솔 회전 속도 : 950RPM
4. 시약잔량 감지기능 : 가능
5. 터치 스크린 컨트롤 : 가능
6. 염색 후 자동세척기능 : 가능
7. 염색시간 : 4.5~8분
8. 시약소모량 : 0.7ml~4ml
9. 사이토 원심기능: Cytopro option (옵션)
10. 사용전원 : AC100~240V, 50/60Hz, 200W 또는 AC100~240V, 50/60H
Ⅲ.규격(SPECIFICATIONS)
1. 자동염색기 본체 |  | set | 1
2. 장비 사용설명서 |  | ea | 1
3. Slide Carousel (30 slide capacity) |  | ea | 1
4. Drain Tube (1.8m) |  | ea | 1
5. Preventive Maintenance Chart, 24sheet |  | ea | 1
6. 세척용 물통(5L) |  | ea | 1
7. Nozzle Maintenance Kit |  | set | 1
8. 기본 악세서리(설치용 시약등) |  | set | 1
Ⅳ.기타조건(REMARKS)
1. 3년간 무상으로 A/S를 제공한다.
2. 무상설치 및 무상교육을 진행한다.
3. EMR/PACS 무상으로 연동한다.
4. 장비의 검수는 당 의료원의 의공담당자의 참석하에 실시한 것만 인정한다.
5. 무상 보증기간 동안 가이드라인 등 변경 또는 소프트웨어 업그레이드 시 무상으로 지원한다.
6. 한글 제품 설명서(수입품일 경우 영문 설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출한다.
7. 장비 고장시 24시간 이내에 정비를 실시해야하며, 원외 반출 수리 시에는 무상으로 대체품을 지원한다.